문서번호	시설관리과-8229
결재일자	2023. 4. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
김병주	이유찬	04/05
		代이유찬
협 조
	주무관		이봉우

단수계획 보고(2022년 종로 장기사용 송배수관 정비공사)

「2022년 종로 장기사용 송배수관 정비공사」

단수계획 보고

ㅗㄱ보

2023.  4. 5. (수)

중부수도사업소

(시설관리과)

「2022년 종로 장기사용 송배수관 정비공사」

단수계획 보고

시설관리과장 : 이동욱☎3146-2190 시설운영팀장 : 이유찬☎2191 담당 : 김병주☎2192

「2022년 종로 장기사용 송배수관 정비공사」와 관련하여 감독청인 서울시설공단에서 제출한 단수 작업 승인요청에 따른 조치계획을 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 서울시설공단 공사감독2처-2236(2023.4.4.)

□ 공사 개요

ㅇ 공 사 명: 2022년 종로 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사위치: 종로구 종로5가역 ~ 동대문역

ㅇ 공사규모: 상수관로 부설 D=200~700mm, L=842m

ㅇ 공사기간: 2022. 8. 17. ~ 2023. 4. 19.

ㅇ 계 약 자: (주)적중건설 대표 장호철

ㅇ 감 독 처: 서울시설공단 공사감독2처 김유승

ㅇ 공 정 율: 90%

□ 단수보고

ㅇ 단수계획

단수위치	단수 예정일	단수시간	단수세대 (추정)	비고
**** ************	************** ********	*********************	****	******* ******
	************** ********	*******************

ㅇ 위치도(붙임: 단수안내문 참조)

□ 홍보계획

ㅇ 단수안내문 배포 및 부탁

- 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문 배포

- 단수 안내문은 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

ㅇ 홈페이지 단수안내 게재

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내

ㅇ 다량 급수처 단수안내

- 병원, 학교, 주요기관 등 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

ㅇ 민원발생이 많은 영업집 단수안내

- 음식점, 다방 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

□ 조치의견

ㅇ 상기와 같이 장기사용 송배수관 정비공사로 인한 단수계획을 급수운영 업무지침에 따라 수립하여 단수로 인한 시민불편을 최소화하고 공사를 차질없이 시행하고자 함.

붙임  1. 단수 승인요청 및 작업계획서 1부.

2. 단수안내문 1부.  끝.