문서번호	시설보수과-3065
결재일자	2023. 4. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
백상용		이정국	04/05
			차창훈
협조

수해방지대책 일일상황보고

(4월5일, 14시30분 상황해제)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 4

남부도로사업소

(시설보수과)

수방상황 일일보고

(4. 5. 09:00 ~ 4. 5. 14:30)

2022.04.05.(수) 14:30 기준

구 분	기 상 상 황
날 씨	1. 어제 : 비 2. 오늘 : 비
강수확률(%)	· 0 ~ 60%	예상강우량	·8mm(4.6 오전까지)
기상특보 현 황	없음
강우량(mm)	누계 강우량 (4.4부터)	전일 강우량	금일 강우량
46	10	36
단계발령 현 황	평시	발령사항	- 4.4. 23:00 : 보강근무 발령 - 4.5. 14:30 : 보강근무 해제 및 평시 전환
근무현황	계	상황실	지하차도 (상도터널)	조종원	공무직	기타 (일상유지)
16 (상시근무자 포함)	5	7	-	4	-
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소 계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작	염곡	선암
가동횟수(회)	**	*	*	*	*	*	*	*
가동시간(1분)	**	**	*	*	**	**	**	*
토출량(톤)	***	**	**	*	**	**	***	**
※ 매헌, 양재, 잠수교남단, 신길, 호암길, 광명교 지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구 분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	현재수위 (EL.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.09	24.94	556	556
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.21
특기사항	·특이사항 없음