문서번호	먹는물분석과-2519
결재일자	2023. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장
이희진	代황광호	04/05
		조석주

이온크로마토그래프 불용처리 보고

2023. 4.

먹는물분석과

이온크로마토그래프 불용처리 보고

장기 사용에 따른 노후화로 부품 수급이 불가하여 사용하지 못하는 이온크로마토그래프를 불용처리하고자 보고드림

1. 보 고 자: 먹는물분석과 보건연구사 ***

2. 점검일시: 2023. 1. 19.

3. 불용대상 물품 (1종 1대)

연번	물 품 명 (제조사)	수량	물품번호	규 격	취득일자	취득단가(원)
1	이온크로마토그래프 (Thermofisher Science)	1	*******	*******	********	***********

※ 이온크로마토그래프 내용연수: 10년

○ 장비사진

<이온크로마토그래프(IC-5000)>

4. 불용사유

○ 11년 이상 장기 사용으로 잦은 고장 발생

○ 기기 부품 단종으로 수급 불가

5. 보고자 의견

○ 잦은 고장 발생 및 부품 단종으로 수리가 불가하여 정확하고 신속한 결과 도출이 어려워 불용처리가 타당하다고 판단됨.

붙임. 장비 기술 소견서  1부.  끝.