아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 위험물시설 전기화재 예방 및 법령 위반 주요사례 홍보(안내문)계획(특수시책)

1. 관련근거

가. 예방과-1258(2023.2.3.)호『2023년 위험물 안전관리 기본계획』

나. 예방과-2185(2023.2.27.)호『2023년 봄철 소방안전대책 추진 계획 알림』

2. 2023년 봄철 소방안전대책 관련 대형화재로 인한 인명피해를 원천차단하고, 반복되는 주요 위반사례를 예방코자 아래와 같이 『위험물시설 정전기 화재 재발방지 및 주요 위반사례 홍보(안내문 발송)』를 하고자 합니다.

가. 배경

최근 정전기로 인한 위험물사고가 발생하였으며 건조한 날씨가 지속되고 있어

유사 사고 재발 우려가 높아짐에 따라 위험물 제조소등을 대상으로 안내문 발송 및 소방검사시 사업장 관계자의 주의를 환기시킬 필요성 대두되고 단순반복적인 위험물 저장취급 위반사례 발생 등

○ '23.3.24. 대구 서구 '00산업' 위험물 취급작업 중 폭발사고

- 원인 : PVC드럼(200리터)에 옮겨 담는 작업 중 정전기로 인한 폭발(추정)

○ '23.3.24. 경기 양주시 '00업체' 접착제 반제품 생산 공정 중 화재 발생

- 원인 : 시료 채취 중 원인 미상의 점화원으로 화재 발생(정전기 추정)

○ 신축공사장 및 위험물 불시가두 검사시 소량 위험물 저장취급시설 위반 사례 다수 발생

나. 발송대상 : 관내 주요 위험물저장취급소 등 45개소 *대상처는 추가가능

다. 방    법 : 우편 발송

라. 기    간 : 2023. 4. 10. ~ 4. 12 중

마. 주요내용 : 위험물 시설 정전기 화재 재발방지 주의사항 및 주요 위반사례 등

붙임  1. 위험물시설 정전기 화재 예방 안내문(예시) 1부.

2. 위험물관계법령 저장취급기준 주요 위반사례 안내 1부.

3. 우편물 발송대상(위험물제조소등 허가23.1.1기준) 1부. 끝.

조사관	유재광		위험물안전팀장	박종덕		예방과장	04/05
代김기영
협조자
시행	예방과-3631	(	2023. 4. 5.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 위험물안전팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6491	/전송	02-2187-8382	/	20477@seoul.go.kr	/	부분공개(5)