아리수품질확인제 주간 추진실적 보고(3.27.∼3.31.)

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
유정미		代고덕현	04/06
			代박관용
협 조

	아리수품질확인제 업무추진과 관련하여 기간제노동자 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 4. 6.
보 고 자 : 공업6급 성명 : 유정미

□ 검사기간: 2023. 3. 27.(월)∼3. 31.(금)

□ 검사인원: 수질팀 직원, 기간제노동자 21명

□ 추진실적

2023년목표	추진율 (%)	수질검사			부재가구			검사거부
		금주	3월누계	총누계	금주	3월누계	총누계	금주	3월누계	총누계
23,400	13.4%	964	3,132	3,132	0	0	0	0	0	0

□ 세부내역

구 분		합계		수질검사		부재가구		검사거부
		금주	총누계	금주	총누계	금주	총누계	금주	총누계
합 계		964	3,132	464	3,132	0	0	0	0
개량가구(옥내,직결 등)		0	0	3	0
다중이용시설		0	0		0
노후주택(다세대, 연립)		0	0	3	0
아파트	일반	0	0	0	0
	노후	0	0		0
취약계층	사회보호및취약계층(임대)	0	0	0	0
	복지시설(노인정 등)	0	0	0	0
	유치원,어린이집	2	6	0	6
음수대	학교	870	2,766	395	2,766
	유치원	20	57	11	57
	공원	18	35	18	35
	공공기관	40	160	6	160
검사 신청 주택	아파트	5	21	2	21
	단독	0	1	1	1
	연립	3	10	1	10
	주상복합	0	4	0	4
	근생,일반건물	1	3	0	3
경찰서	지구대	0	0	0	0
	파출소	0	0	2	0
	경찰서	0	0	0	0
	치안센터	0	0	2	0
기 타		5	69	20	69

※ “기타”는 소블록, 법정수질검사, 중점관리지역 등.  끝.