아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원답변(양화대교남단 승강기 녹제거 및 관리 요청)

안녕하십니까?

****께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(********************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

먼저 한강공원 승강기 이용에 많은 불편을 드려 죄송합니다.

****의 민원 내용은 양화한강공원 양화대교 남단 승강기 이용 중 불편을 겪으신 내용으로 이해됩니다.

'23. 4. 5.(수) 현장 확인 결과, 승강기 제어반 판넬 외부에 녹이 확인되어 즉시 제거를 완료였으며, 향후에 더욱더 철저한 관리가 되도록 노력하겠습니다.

김○○님의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 한강사업본부 시설부 기전설비과 김준혁 주무관(☎ 02-3780-0659)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다.  감사합니다.

주무관	김준혁		기전설비과장	04/06
김진보
협조자
시행	기전설비과-2078	(	2023. 4. 6.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 성수동 1가 642-25 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0659	/전송	02-3780-0744	/	junhyuck98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)