아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	상수도 공사장 안전관리 강화 요청

상수도 공사현장 안전사고 예방을 위해 아래와 같이 공사장 안전관리 사항을 알려드리오니 각 공사담당자는 사고 예방에 각별히 힘써 주시기 바랍니다.

가. 작업 근로자에 대한 공사 전 안전수칙 교육(떨어짐, 끼임, 부딪힘, 맞음 및 깔림 등 예방), 개인 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하여 공사장 사고 예방

나. 굴착기계의 작업반경내 인원진입 통제 및 전도 방지 등 안전관련 사항 준수

다. 굴착사면 붕괴방지를 위한 흙막이 지보공 설치, 지반침하 등으로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 안전관리 철저

라. 맨홀 등 밀폐공간 작업시 산소농도 확인, 산소농도 18% 이하 시 작업금지, 급·배기 실시 후 작업

마. 굴착 공사 시 외부 요인에 의한 교통사고 예방을 위한 교통안내 표지판, 충분한 조명시설 설치 및 신호수 배치 등을 조치하여 안전사고 예방.  끝.

	남부수도사업소장
수신자	급수운영과장, (주)대한콘설탄트, (주)한국종합엔지니어링, 정훈이엔씨, 대윤환경, 용은이엔씨, 금하수도, 임현건설, 대원이엔씨, 대동건업, 동양환경엔지니어링, 유덕환경, 정석기건, 부영씨엔씨, 서울시설공단이사장
주무관	이어진		안전관리팀장	차승환		시설관리과장	04/07
조임남
협조자
시행	시설관리과-6267	(	2023. 4. 7.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 신대방2동 470-11 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4607	/전송	02-3146-4639	/	2eojin2@seoul.go.kr	/	부분공개(7)