출 장 결 과 보 고 서(4/3~4/6)

주무관		기술진단과장			결재
안정혁		04/07
		박태원
협 조

	명에 의하여 2023. 4. 3.~ 2023.4.6 기간동안 기술진단(전기계측제어분야)과 관련 영등포정수센터,풍납취수장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023 . 4 . 7 .
보 고 자 : 공업직7급 성명 : 안정혁

보 고 내 용
일 시	2023. 4. 3. ~ 2023. 4. 6.
건 명	출 장 결 과 보 고 서(4/3~4/6)
내용	1. 화상감시설비 ㅇ 풍납취수장 - CCTV(12대) 현황 및 제원 조사, 동작상태(PTZ,ZOOM) 진단 - NVR(1대) 현황 및 제원 조사, 용량 계산 ㅇ 영등포 정수센터 - CCTV(144대) 현황 및 제원 조사, 동작상태(PTZ,ZOOM) 진단 - NVR(10대) 현황 및 제원 조사, 용량 계산 ㅇ 특이사항 ********************************* **************************************** ***************************************** *************************************************** 2. 전력수급 적정성 및 안정성 검토 ㅇ 풍납취수장 - 전기설비 제원조사 및 판넬 사진촬영 - 수전방식 적정성 검토, 수전설비 이중화 현황확인 - 전기실 이격거리 조사 - 수배전반 보호설비(활선표시장치, 음성경보장치, CT개방방지장치) 확인 - 수배전반 자동소화장치 확인 ******* **************************************** ************************************************ 3. 보고서 작성 및 출장 자료 정리 ㅇ 화상감시설비 ㅇ 전력수급 적정성 및 안정성 검토
비 고