화재예방점검확인표(2023.4.8.토)

문서번호	전산통신과-1363
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	전산운영담당	주임
	염주현	남윤호

착 안 사 항	점 검 결 과	조 치
1. 화기취급 안전관리 ❍ 각 실․과 전열기구 안전관리 - 선풍기 플러그 제거 - 단일콘센트,복사기 등 플러그 제거 ❍ 컴퓨터, 프린터기 등 플러그 제거	❍ 각 실․과 전열기구 안전관리됨 - 전열기구 전원 확인 - 복사기 등 전원 확인 ❍ 컴퓨터, 프린터기 등 전원 확인
2. 소방시설 유지관리 ❍ 소화기 분산배치 관리 - 약제 적정여부 - 소화기 호스 적정여부 ❍ 자동화재탐지설비 기능유지 - 수신기, 도통, 단락, 작동시험 ❍ 피난구 유도등 점등 상황	❍ 소화기 적정 분산배치 관리됨 - 약제 적정함 - 소화기 호스 적정함 ❍ 자동화재탐지설비 기능유지 적정함 - 점검한바 이상없음 ❍ 피난구 유도등 점등상태 적정함
3. 근무감독 ❍ 자체 방화관리 여부 (당직 순찰근무)	❍ 각실 자체 방화순찰 및 당직순찰 실시한바 이상없음

	당직관	소방위	남윤호
	당직원	소방장	염주현