문서번호	기전과-3705
결재일자	2023. 4. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
정영술		04/10
		최경주
협조
	주무관		정병구

2023년 증산지하차도 침수대응 합동훈련 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 4. 10.(월)

서부도로사업소

(기전과)

- 중대시민재해 예방을 위한 -

2023 증산지하차도 침수대응 합동훈련 실시계획

기후변화로 인한 집중호우 발생 빈도 증가에 따라 지하차도 침수대응 합동훈련을 실시하여 시민재해 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□「재난 및 안전관리 기본법」제35조(재난대비훈련 실시)

□「도로터널 방재·환기시설 설치 및 관리지침」 2.1.3: (국토교통부 예규

제139호 2016. 8. 12): 정기적인 훈련 의무화

□ 2023년 도로터널 재난대응 훈련 추진계획<기전과-1959(2023. 2. 27.)>

Ⅱ		훈련 개요

□ 훈련 목적: 침수사고 발생 시 신속한 대응을 위한 유관기관 유기적

협조체계 구축 및 대응능력 향상

□ 일 시: 2023. 4. 26.(수) 09:30~ 11:00

□ 장 소: 증산지하차도

위 치	규 모	배수펌프	토출량	준공년도
은평구 증산동 233 ~ 마포구 성산동 488	길이 575m 넓이 27.5m	40HP 2대 40HP 1대	31.3㎥/분	1991년

□ 유관 기관: 은평소방서(재난관리과), 서부경찰서(경비교통과)

□ 훈련 방법: 도로터널 위기대응 훈련 매뉴얼 및 훈련 시나리오에

따른 현장대응훈련 실시

Ⅲ		침수대응 훈련내용

□ 훈련 내용

○ 상황접수 및 현장출동 : 서부도로사업소(기전과·시설보수과)

- 응급복구 인원 및 장비(차량, 양수기 등) 동원

- 지하차도 침수 상황 가정하여 양수기 가동 훈련

○ 차량통제 및 우회유도: 경찰서(서부경찰서·마포경찰서)

- 상암사거리에서 증산지하차도 방향 진입 통제(월드컵북로 우회 유도)

- 증산삼거리에서 증산지하차도 방향 진입 통제(증산로1길 우회 유도)

- 사고차량 견인 및 터널내 차량통행 서행 유도

○ 인명 구조 및 구급조치: 소방서(은평소방서)

- 지하차도 침수 상황 가정하여 양수기(배수작업) 가동 훈련

- 침수사고로 인한 지하차도 내 인명구조 및 구급조치

□ 훈련 시나리오(별첨 1)

※ 훈련메시지: 2023.4. 26.(수) 10:00 집중호우로 인한 증산지

하차도 침수발생(차량침수 2대, 고립인원 1명)

Ⅳ		행정사항

□ 도로시설과, 유관기관(소방서·경찰서) 소방 합동훈련 계획

통보: 훈련실시 2주전 까지

□ 훈련시행 전 보도자료, 교통방송, 안내간판 등을 통한 사전홍보

□ 훈련결과 제출: 도로시설과

붙임  지하차도 침수대응 합동훈련 시나리오 1부.  끝.