문서번호	정수시설과-2349
결재일자	2023. 4. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장
함현영	전준원	04/10
		이호완
협 조
	주무관		양은영

2023년 위험기계 안전검사 계획

2023년 위험기계 안전검사 계획

2023.  4. 10. (월)

뚝도정수센터

(정수시설과)

2023년 위험기계 안전검사 계획

우리 센터내 위험기계(크레인·호이스트, 압력용기)에 대하여 전문기관에 안전검사를 의뢰하여 안전사고 예방 및 최적성능 설비유지에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 「산업안전보건법」제93조(안전검사)

□ 「산업안전보건법」시행령 제78조(안전검사대상기계등)

Ⅱ		위험기계 현황

□ 위험기계 현황(총 36대) : 붙임 참조

ㅇ 크 레 인 : 5대

ㅇ 호이스트 : 21대

ㅇ 압력용기 : 10대

Ⅲ		안전검사 추진 계획

□ 건    명 : 2023년 위험기계 안전검사

ㅇ 크레인 및 호이스트 2톤 이상, 압력용기 0.2Mpa 이상

ㅇ 설치가 끝난 날 부터 3년이내 최초안전검사 실시하고 최초안전검사실시 이후 2년마다 정기적으로 검사

□ 검사대상

ㅇ 크레인 및 호이스트 : 7대

- 취수장 : 3대(펌프실 10톤×1대, 염소실 2톤×2대)

- 정수장  : 4대(약품실 2톤×1대, 염소실 2톤×2대, 웰빙센터 2톤×1대)

ㅇ 압력용기 : 4대

- 취수장 : 1대(수충격방지탱크 구의 20㎥×1대)

- 정수장 : 3대(수충격방지탱크 와우산 26㎥×2대, 탈수기동 2.6㎥×1대)

□ 검사내용

ㅇ 검사주기가 도래하는 크레인 및 호이스트(주행레일 등), 압력용기(외관상태 등) 위해·위험기계등에 대한 안전검사 시행

□ 검사방법

ㅇ 안전검사 대행기관(대한산업안전협회 서울지역본부)에 검사 의뢰하여 안전검사 실시

□ 결과조치

ㅇ 안전검사 결과 보완이 요구되는 사항은 보수 시행

□ 검사수수료 지급

ㅇ 소요예산 : ********************

- 취수장  : ********

(상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 정수센터 시설 유지보수, 일반운영비, 지급수수료)

- 정수장  : ********

(상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수센터 시설 유지보수, 일반운영비, 지급수수료)

ㅇ 지출방법 : 안전검사 신청 후, 검사기관 지정계좌 입금

(****************************************)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 대한산업안전협회 수수료 1부.

3. 고용노동부 고시 수수료 1부.

4. 위험기계 현황 1부.  끝.