문서번호	정수과-2673
결재일자	2023. 4. 11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		04/11
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(04/10)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(04/10)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						17,437
04.01		0	0	426		0	0	290	290	17,147
04.02		0	0	426		0	0	296	296	16,851
04.03		0	0	426		0	0	302	302	16,549
04.04		0	0	426		0	0	300	300	16,249
04.05		0	0	426		0	0	302	302	15,947
04.06		0	0	426		0	0	340	340	15,607
04.07		0	0	426		0	0	402	402	15,205
04.08		0	0	426		0	0	394	394	14,811
04.09		0	0	426		0	0	385	385	14,426
04.10		0	0	426		0	0	408	408	14,018
04.11			0	426					0	14,018
04.12			0	426					0	14,018
04.13			0	426					0	14,018
04.14			0	426					0	14,018
04.15			0	426					0	14,018
04.16			0	426					0	14,018
04.17			0	426					0	14,018
04.18			0	426					0	14,018
04.19			0	426					0	14,018
04.20			0	426					0	14,018
04.21			0	426					0	14,018
04.22			0	426					0	14,018
04.23			0	426					0	14,018
04.24			0	426					0	14,018
04.25			0	426					0	14,018
04.26			0	426					0	14,018
04.27			0	426					0	14,018
04.28			0	426					0	14,018
04.29			0	426					0	14,018
04.30			0	426					0	14,018
			0	426					0	14,018
합계	0	0	0		0	0	0	3,419	3,419

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					41,219			40,224
04.01		0	1,188	1,188	40,031		2,982	37,242
04.02		0	1,369	1,369	38,662		3,063	34,179
04.03		0	1,538	1,538	37,124		3,172	31,007
04.04		0	1,584	1,584	35,540		2,981	28,026
04.05		0	634	634	34,906		3,134	24,892
04.06		0	0	0	34,906	18,050	3,129	39,813
04.07		0	0	0	34,906		3,054	36,759
04.08		0	311	311	34,595		3,114	33,645
04.09		0	502	502	34,093		2,980	30,665
04.10		0	440	440	33,653		3,078	27,587
04.11				0	33,653			27,587
04.12				0	33,653			27,587
04.13				0	33,653			27,587
04.14				0	33,653			27,587
04.15				0	33,653			27,587
04.16				0	33,653			27,587
04.17				0	33,653			27,587
04.18				0	33,653			27,587
04.19				0	33,653			27,587
04.20				0	33,653			27,587
04.21				0	33,653			27,587
04.22				0	33,653			27,587
04.23				0	33,653			27,587
04.24				0	33,653			27,587
04.25				0	33,653			27,587
04.26				0	33,653			27,587
04.27				0	33,653			27,587
04.28				0	33,653			27,587
04.29				0	33,653			27,587
04.30				0	33,653			27,587
				0	33,653			27,587
합계	0	0	7,566	7,566		18,050	30,687