아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(사용자 요청사항 반영 지시(노들로 구조개선사업))

1.업무지시현장 : 노들로 구조개선사업 전기공사(장기1차) (주)주암전기통신, 노들로 구

조개선사업 전기공사(장기1차) 주식회사 도화엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2023-04-11 15:04:05

3.지 시 내 용

가. 평소 시정발전에 협조하여 주시는 귀사에 감사드립니다.

나. 노들로 북측 토목공사(보도)를 진행함에 따라 영등포구에서 가로등 선로 교체 및 시설물 개량을 요청하였으니, 예상 문제점 및 소요예산 등을 검토하고 실정보고 하여 주시기 바랍니다.

○ 위치 : 노들로 북측(양화동1-171 ~ 당산동45-1)

○ 개량 요청 목록

- 분전반 1면(노들로 2번 구간)

- 가로등 27본

- 선로연장 750m  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정 시 텍스트는 One-PMIS에 반영되지만, 이미지, 표, 첨부물은 One-PMIS에 반영되지 않습니다. 첨부물 수정 시 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 첨부물을 재작성해 주시기 바랍니다.

주무관	이민호		설비총괄과장	장병선		설비부장	04/11
신용휴
협조자	주무관	이창근
시행	설비부-5557	(	2023. 4. 11.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 15층 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2319	/전송	02-6438-2399	/	lmh0114@seoul.go.kr	/	부분공개(5)