		남부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	*********	민원접수번호	0992023022124
수용가명	***	신청일	2023.04.10.
주소	************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	1979.07.29.	기물번호	***********
현장방문일	2023.04.11. 15:02	현장출동자	서동민
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	15mm 앵글밸브 고장으로 연간단가 업체 지시를 통해 교체예정.

끝.

주무관	서동민		급수운영팀장	서규석		급수운영과장	04/11
이용구
협조자
시행	급수운영과-5828	(	2023. 4. 11.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동) 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4564	/전송	02-3146-4589	/	osn9446@seoul.go.kr	/	부분공개(6)