문서번호	기획관리과-3617
결재일자	2023. 4. 11.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장
김석광		04/11
		김진기
협 조

2023년 상반기 전기분야 하자검사 계획

2023. 4

데이터센터

기획관리과

2022년 상반기 전기분야 하자검사 계획

우리 센터 전기분야 하자담보 책임기간 내에 있는 공사 및 물품 구매 건에  대해 하자검사를 실시하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자 검사)

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조(하자 검사)

검사개요

□ 검사대상: 6건

**	****	****		**
		***	***
데이터센터 UPS 분전반 정비	********	*********8	*********7	1*
정류기용 축전지 및 발전기시동용 축전지 구매	****	*********0	*********9	**
데이터센터 기전실 환경정비 공사	****	**********	**********	3년
데이터센터 엔진운전패널 구매설치	*****	**********	**********	1년
데이터센터 비상발전기 자동발전 제어장치 구매설치	*****	**********	**********	1년
전기실 CCTV 조달구매	*****	**********	**********	1년

□ 검사기간: 2023. 04. 13. ~ 04. 27.

□ 검사인원: 4명(전기담당직원)

□ 검사내용

- LED 램프 점등 상태 등 이상유무 점검

- 발전기 소모품(연료필터, 에어크리너 등) 이상유무 점검

- UPS 분전반 및 축전지 이상유무 점검 등

- CCTV 이상유무 점검

검사방법

□ 센터 전기담당직원이 하자 발생 여부 점검 및 검사 실시

□ 필요시 관련 업체와 합동 점검 및 검사 실시

행정사항

□ 하자검사 결과 보고 및 하자검사조서 작성

□ 하자발생시 관련 업체 하자 통보 및 보수 요청

붙임  1. 하자검사 대상 1부

2. 하자검사 조서 양식 1부.  끝.