문서번호	급수운영과-7923
결재일자	2023. 4. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
유경태	강무진	04/11
		유동수
협 조

원인자 이설 보고

(중곡-1 소구역 하수관로 정비공사(3권역-1차))

2023. 4.

동부수도사업소

(급수운영과)

********에서 시행하는****************************구간 내 상수도관 저촉으로 인한 긴급 이설 건에 대하여 조치계획을 보고드림.

보고자: 직 지방시설주서기보  성명: 유 경 태

□ 현황

○ 관련근거: *********************

○ 공 사 명: **************************

○ 이설위치: **********

○ 이설개요: ********************

□ 보고내용

○ ********** 하수관로 정비작업 구간 내 상수도관이 저촉되어 있어 이설이 필요한 실정임.

○ 이설위치 및 상수도관 현황

위 치	상수도관 현황	이설사항	비고
**********	************************	********

□ 조치의견

○ 위 보고내용과 같이 상수도시설물 유지관리를 위해 아래와 같이 원인자        자체 이설하도록 승인하고자 함.

- 주요 승인조건

· 상하수도 건설사업관리기술자 선정, 현장 상주하에 공사 시행

· 제수변 개・폐시 단수홍보 및 통수 시 충분한 퇴수 실시로 적수 최소화

· 단수 민원 예방을 위한 단수 최소화 공사 시행

· 공사 전 원인자부담금 납부(퇴수비용 등)

· 착공계 제출시 이설 상세도면 등 첨부

· 기타 세부내용은 상수도관 이설 승인조건 참조

○ 공사 세부계획 등 기타 협의사항은 우리사업소와 사전협의 후 공사를 시행 하도록 하는 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 상수도관 이설 협조 요청 공문 1부
2. 위치도 및 현황사진 1부

3. 상수도관 이설 승인조건 1부

4. 상수도관 보호 및 순찰입회 업무지침 1부

5. 공사개요도 1부

6. 원인자부담금 산출내역서 1부.  끝.