순 찰 점 검 일 지

주무관		시설관리팀장	시설관리과장		결재
원형덕		유광창	04/11
			이태형
협 조

2023.  4. 11.(화). 비

￭ 점 검 자 : 원형덕,안영환

￭ 순찰코스 : 용마,공릉,강북수계.

관 로 순 찰
구분			관로명			구경(mm)		순찰 노선명											적출내용		조치내용
용마배수지 송수관로			300~700			겸재길 (면목동17~면목동194)		이상없음											시설물 안전점검 이상없음		없음
용마배수지 송수관로			300~700			사가정길		이상없음											시설물 안전점검 이상없음		없음
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브실 점검 (블럭 )
구 분				밸 브 류 (개소)													밸 브 류 (개소)
				계			제수변				공기변			퇴수변	기타		계	사각형		원형		중형
점검		금 일		3			3				0			0	-		3	-		3		0
		누 계		417			365				31			21	-		417	-		354		63
적출		금 일		-			-				-			-	-		-	-		-		-
		누 계		-			-				-			-	-		-	-		-		-
배수지 및 가압장 순찰
시설물명						구 분			용 량				적출 내용			처리 내용					비 고
용마배수지 및 가압장						지역			80,000㎥				-			-
용마소배수지						1차배수지			6,000㎥				-			-
신내배수지 및 가압장						1차배수지			3,000㎥				-			-
조압수조						수압조정			3,454㎥				-			-
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치					공사내용		시공사 (연락처)				적출내용			조치내용
순찰	재개발 . 재건축				중화동					중화 제3재건축		부림건설(주)				이상없음			없음
	재개발 . 재건축				중화동					중화 제1재건축		롯데건설(주)				이상없음			없음
	재개발 . 재건축				망우동					양원지구		LH공사				이상없음			없음
자체 조치실적
기 타	●