문서번호	정수시설과-1104
결재일자	2023. 4. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
김진민		04/12
		최병희
협 조
	주무관		손영일

방호용CCTV 고장 및 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.04.

강북아리수정수센터

정수시설과

방호용CCTV 고장 및 조치계획

외곽울타리 방호용CCTV 고장으로 영상전송이 불가하여 점검 후 조치계획을 보고드림

Ⅰ		현 황

○ 설치장소 :*********

○ 용    도 :******************

****	**********

***	****	****	***	***	****
****	*****	****	****	********	****

Ⅱ		고장 및 점검 개요

○ 고장일시 : 2023.04.09.(일) 10:00~

○ 고장내용 : 화면영상 전송불능

○ 유지관리용역 업체((주)씨엔테크) 긴급(장애)점검 실시

○ 점검결과 : CCTV카메라 이상으로 분해후 A/S위탁요청

영상표출 이상화면	카메라 및 광장비 점검

○ A/S결과 : 제조사가 폐업하였고, 부품이 단종되어 수리불가

- 2015년8월 제조일로 내용연수(7년) 초과함(카메라 교체필요)

Ⅲ		추진 계획

○ 건    명 : 방호용CCTV 정비

○ 추진기간 : 2023.04~

○ 계약업체 : *******************************

○ 추진방법 : ****

○ 소요예산 : *******************

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비(전기설비유지관리)

○ 추진내용 : ************

Ⅳ		기대 효과

○ 신속한 교체정비로 방호공백 최소화

붙임. 1.산출기초조사서                 1부

2.견적서                         3부

3.CCTV수리불가판정서           1부.     끝.