아리수품질확인제 주간 추진실적 보고(4.3.∼4.7.)

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
유정미		정기선	04/12
			代박관용
협 조

	아리수품질확인제 업무추진과 관련하여 기간제노동자 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 4. 12.
보 고 자 : 공업6급 성명 : 유정미

□ 검사기간: 2023. 4. 3.(월)∼4. 7.(금)

□ 검사인원: 수질팀 직원, 기간제노동자 21명

□ 추진실적

2023년목표	추진율 (%)	수질검사			부재가구			검사거부
		금주	3월누계	총누계	금주	3월누계	총누계	금주	3월누계	총누계
23,400	16.5%	729	3,861	3,861	0	0	0	0	0	0

□ 세부내역

구 분		합계		수질검사		부재가구		검사거부
		금주	총누계	금주	총누계	금주	총누계	금주	총누계
합 계		729	3,861	729	3,861	0	0	0	0
개량가구(옥내,직결 등)		0	0	0	0
다중이용시설		0	0	0	0
노후주택(다세대, 연립)		21	21	21	21
아파트	일반	357	357	357	357
	노후	103	103	103	103
취약계층	사회보호및취약계층(임대)	0	0	0	0
	복지시설(노인정 등)	76	76	76	76
	유치원,어린이집	124	130	124	130
음수대	학교	0	2,766	0	2,766
	유치원	0	57	0	57
	공원	35	70	35	70
	공공기관	0	160	0	160
검사 신청 주택	아파트	7	28	7	28
	단독	2	3	2	3
	연립	3	13	3	13
	주상복합	0	4	0	4
	근생,일반건물	1	4	1	4
경찰서	지구대	0	0	0	0
	파출소	0	0	0	0
	경찰서	0	0	0	0
	치안센터	0	0	0	0
기 타		0	69	0	69

※ “기타”는 소블록, 법정수질검사, 중점관리지역 등.  끝.