아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	23년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 통보(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1197(2023.2.21.)호 "23년 상반기[해빙기] 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림"

나. 현장대응단-1708(2023.3.8.)호 "23년 상반기[해빙기] 현장대응단 소방용수시설 일제조사 계획 통보(재수정)"

2. 위와 관련 현장대응단 2023년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과를 아래와 같이 통보 합니다.

○ 조사기간: 2023.3.14.(화) ~ 3.31.(금)

○ 조사대상: 총 1,159개소(비상소화장치 39개소)

※지상식 380, 지하식 772, 저수조 6, 다용도 1

○ 조 사 자: 현장대응단 진압대원

○ 조사결과

가. 신규 고장 소방용수 6개소(760413,760524,761225,761517,761539,761603)

나. 고장 소방용수 수리완료 7개소

(760249,760363,760401,760511,760916,760920,761494)

붙임  1. 23년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(현장대응단) 1부.

2. 23년 상반기 비상소화장치 사용법 교육훈련 결과(현장대응단) 1부.

3. 소방용수시설 고장 복명서(현장대응단) 1부.

4. 고장 소방용수 수리완료(현장대응단) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
반장	이용희		진압1대장	김진우		현장대응단장	04/12
김준재
협조자
시행	현장대응단-2568	(	2023. 4. 12.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 현장대응단 (영등포동4가)	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-6981-7150	/전송	02-2187-8194	/	taesan5@seoul.go.kr	/	부분공개(6)