정수약품 수불부(4.11.)

결재	주무관	주무관	정수과장
	장주혁	이금재	04/12
			김경진

일자	PAC(17%)(ℓ)					PAHCS(ℓ)
	입고량	사용량			재고량	입고량	사용량			재고량
		1계열	2계열	합계			1계열	2계열	합계
이월량					260,363					77,637
4.01		2,600	2,019	4,619	255,744		0	0	0	77,637
4.02		2,739	1,965	4,704	251,040		0	0	0	77,637
4.03	182,000	2,808	1,974	4,782	428,258		0	0	0	77,637
4.04		2,653	1,898	4,551	423,707		0	0	0	77,637
4.05		2,757	1,988	4,745	418,962		0	0	0	77,637
4.06		2,721	2,046	4,767	414,195		0	0	0	77,637
4.07		2,705	1,997	4,702	409,493		0	0	0	77,637
4.08		2,654	1,959	4,613	404,880		0	0	0	77,637
4.09		2,623	1,922	4,545	400,335		0	0	0	77,637
4.10		2,561	2,057	4,618	395,717		0	0	0	77,637
4.11		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.12		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.13		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.14		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.15		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.16		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.17		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.18		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.19		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.20		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.21		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.22		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.23		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.24		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.25		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.26		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.27		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.28		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.29		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
4.30		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
5.1		0	0	0	395,717		0	0	0	77,637
합계	182,000	26,821	19,825	46,646		0	0	0	0

물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(가성소다 50%)	물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(과산화수소수 34%)
납품업체 (주)성보화학	주 소: 영등포구 문래로 98 대표이사: 장치성	납품업체 (주)이텍코리아	주 소: 안양시 동안 관앙동 1588-6 평촌라츠오피스텔 412 대표이사: 엄갑용

일자	과산화수소(ℓ)			가성소다(50%)(ℓ)			폴리아민(kg)			분말활성탄(5%)(kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			15,706			50,619			2,683			11,000
4.01		0	15,706		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.02		0	15,706		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.03		0	15,706		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.04		0	15,706		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.05		258	15,448		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.06		335	15,113		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.07		652	14,461		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.08		642	13,819		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.09		681	13,138		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.10		683	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.11		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.12		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.13		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.14		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.15		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.16		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.17		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.18		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.19		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.20		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.21		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.22		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.23		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.24		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.25		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.26		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.27		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.28		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.29		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
4.30		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
5.1		0	12,455		0	50,619		0	2,683		0	11,000
합계	0	3,251		0	0		0	0		0	0