아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	한강공원 펌프시설 상반기 정기점검 계획 보고

1. 기전설비과-237(2023.1.12.)호와 관련입니다.

2. 한강공원 나들목 등에 설치된 펌프(용수 및 배수)의 정기점검을 실시하여 침수 등 긴급 상황에 대비하고 사전 예방조치를 추진하고자 합니다.

□ 점검개요

○ 점검목적 : 한강공원 펌프시설 상반기 정기점검

○ 위    치 : 여의도 샛강 등 6개소 13대

○ 대상시설 : 수중펌프 13대

○ 점검일시 : 2023. 4. 17./ 19.~18.(3일간)

○ 점검인원 : 총 4명(본부 1명, 전문업체 3명)

- 점검업체 : **********************************

○ 점검범위

- 펌프 정상작동 및 절연상태, 센서 등 점검

- 집수정 외관(누수 등) 및 상태점검

- 배관 및 배수관로 점검

- 배관 구조 적정성, 배관·밸브 기밀상태 등

- 제어반(판넬) 선로 및 작동상태 점검 등

○ 소요예산 : 약 2,000천원

- 한강공원관리및운영, 한강공원시설관리및개선, 한강펌프시설유지관리, 공공운영비

□ 향후계획

○ 정기점검 결과 보고 및 결과에 따라 정비계획을 수립하여 긴급상황 대비 및       선행적 유지관리 확보.

붙임 : 한강공원 펌프현황 1부.  끝.

주무관	김재규		기전설비과장	김진보		시설부장	04/13
代김수영
협조자
시행	기전설비과-2289	(	2023. 4. 13.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 시설부 기전설비과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0645	/전송	02-3780-0744	/	kjkromio@seoul.go.kr	/	부분공개(5)