아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	밀폐공간 작업결과 보고(중블럭유량계(KSM-19) 점검 및 교체)

1. 상수도 밀폐공간작업 안전관리 매뉴얼(안전조사과)에 따라 우리 사업소 시설물(중블럭유량계(KSM-19)) 교체 및 교정검사를 아래와 같이 실시하였으며,

2. 현장에서 작성한 밀폐공간작업 사전 허가서 및 안전보건교육일지 등을 첨부한 작업결과 보고입니다.

가. 작업 위치 : *******************

나. 작업 일시 : **************

다. 작업 내용

- 센서 케이블 및 PLC 통신선 노이즈 검출 후, 케이블 및 메인보드 교체

디지털 동작의 전자장치(전력선만으로 데이터 및 영상등을 전송하는 장치)

시스템에서 신호 전달 및 수신을 방해하는 불필요한 신호

라. 작 업 자

- 감    독 : **************

- 교체작업 : *************

- 신 호 수 : *************

마. 보고 절차 : 붙임 참고

바. 작업 결과 : 인명사고 없이 점검 완료

붙임 1. 밀폐공간작업 사전 허가서 및 안전보건교육일지 각 1부

2. 작업 허가자 승인 여부 확인서 1부

3. 사진대지 1부.  끝.

주무관	하석주		기전팀장	양창진		시설관리과장	04/13
유명은
협조자
시행	시설관리과-6718	(	2023. 4. 13.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, (신정동)강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4023	/전송	02-3146-4039	/	hsj93@seoul.go.kr	/	부분공개(7)