문서번호	급수운영과-6128
결재일자	2023. 4. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		04/13
		이규희
협 조
	급수관리팀장			代김종섭

일일 공급량 증감 현황 보고(4. 12.수)

2023. 4.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 4. 12.(수)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 4월				2023. 4월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,376,590	총 공급량			3,663,588	-5,713,002	-60.9
	일 평균			312,553	일 평균			305,299	-7,254	-2.3
	일 최소			298,140	일 최소			294,230	-3,910	-1.3
	일 최대			325,184	일 최대			321,006	-4,178	-1.3
1	금	4.5	14.9	301,578	토	9.4	25.6	306,762	5,184	1.7
2	토	3.7	14.2	311,925	일	11.9	25.2	321,006	9,081	2.9
3	일	3.5	17.0	309,245	월	11.3	25.9	313,386	4,141	1.3
4	월	5.1	16.4	312,158	화	12.7	21.7	303,234	-8,924	-2.9
5	화	4.9	15.8	307,339	수	8.7	14.9	294,230	-13,109	-4.3
6	수	8.0	17.0	306,071	목	7.4	9.7	298,837	-7,234	-2.4
7	목	7.4	15.7	305,837	금	4.6	15.7	302,924	-2,913	-1.0
8	금	5.1	20.0	305,508	토	3.1	14.9	304,665	-843	-0.3
9	토	12.4	24.2	314,319	일	3.5	17.8	307,665	-6,654	-2.1
10	일	12.7	25.1	324,401	월	6.2	19.1	303,914	-20,487	-6.3
11	월	13.4	26.6	325,136	화	9.2	17.4	298,976	-26,160	-8.0
12	화	15.9	26.4	319,296	수	4.8	15.3	307,989	-11,307	-3.5
13	수	12.0	15.9	298,140
14	목	11.4	15.3	312,639
15	금	7.5	19.3	309,287
16	토	7.1	20.2	310,716
17	일	7.2	21.9	311,028
18	월	11.4	21.6	310,352
19	화	8.9	22.1	321,944
20	수	9.7	22.1	317,793
21	목	9.6	22.7	314,390
22	금	13.2	16.8	309,750
23	토	10.4	25.3	318,286
24	일	15.0	24.5	316,760
25	월	17.0	23.6	312,794
26	화	17.0	28.7	311,170
27	수	12.6	23.9	325,184
28	목	11.6	25.9	310,621
29	금	10.7	16.5	313,975
30	토	10.5	17.8	308,948
평균기온		10.0	20.6			7.7	18.6

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			312,553	298,976	307,989	-4,564	-1.5
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	117,850	111,700	115,100	-2,750	-2.3
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	104,873	100,800	104,500	-373	-0.4
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	11,294	11,827	11,197	-97	-0.9
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	296,597	295,800	302,600	6,003	2.0
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	195,473	197,497	203,014	7,541	3.9

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	9,013	7,730	1,550	3,768	2,425	-13	1,283	1,283
	비율(%)	3.0	3.9	4.3	6.0	3.1	-0.1	1.3	1.3
금 일		307,989	208,403	37,220	66,194	81,764	23,225	99,586	99,586
전 일		298,976	200,673	35,670	62,426	79,339	23,238	98,303	98,303

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-525,795	-50,6683	32,300	5,767	-101,043	2,863	-19,112	-19,112
	비율(%)	-14.0	-20.0	7.7	0.8	-9.3	1.1	-1.6	-1.6
2023. 4. 1.~ 4. 12.		3,663,588	2,474,510	451,720	768,659	981,442	272,689	1,189,078	1,189,078
2022. 4. 1.~ 4. 12.		3,742,813	2,534,623	419,420	762,892	1,082,485	269,826	1,208,190	1,208,190
담당자				최박	김병국	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(4월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 증가

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.