문서번호	시설보수과-3717
결재일자	2023. 4. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
이현섭		박도원	04/14
			代박도원
협 조
	주무관			임대석
	주무관			김원기

「자양오수중계펌프장 오수설비 보수를 위한」

완폐식 체크밸브 해체 계획

2023.  4.

중랑물재생센터

(시설보수과)

「자양오수중계펌프장 오수설비 보수를 위한」

완폐식 체크밸브 해체 계획

자양오수중계펌프장 오수설비에서 누수가 발생하여 이를 보수하기 위해 체크밸브를 해체하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 자양오수펌프장 오수설비 및 차집관로 보수공사(시설보수과-1237, 2023.2.10.) 관련 강관의 누수발생으로 보수에 필요한 오수중계펌프장 지하실의 완폐식 체크밸브 해체가 필요한 실정

□ 추진경위

ㅇ 2023. 3. 2. ~ 3. 10.  : 오수설비(강관) 및 차집관로 보수

ㅇ 2023. 3. 11.           : 오수설비(강관) 누수

ㅇ 2023. 3. 28. ~ 3. 31. : 오수설비(강관) 추가 보수

ㅇ 2023. 4. 3.            : 오수설비(강관) 재누수

□ 추진계획

ㅇ 사 업 명 : 자양오수중계펌프장 완폐식 체크밸브 해체·설치

ㅇ 추진기간 : 계약일로부터 30일

ㅇ 추진내용 : 완폐식 체크밸브 4대 해체 및 설치

*************************************

ㅇ 추진방법 : 1인 견적 수의계약

*************************************************************************

***************************************************************************

□ 소요예산 : ****************

ㅇ 산출내역 : ******

ㅇ 업 체 명 : ***********************************************

ㅇ 예산과목 : 중랑물재생센터 수처리 유지보수(자본), 수처리분야 기계설비 유지보수, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

□ 추진일정

ㅇ 2023. 4. : 계약 및 착공

ㅇ 2023. 5. : 준공 및 검수

붙임 : 견적서 2부.  끝.