문서번호	시설관리과-6838
결재일자	2023. 4. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김민호		정수용	04/14
			유명은
협조

항청소 시행관련 안전교육 및 회의 결과 보고

2023. 04.

강서수도사업소

(시설관리과)

「2023년 목동배수지 외 7개소 항청소 용역」

항청소 시행 관련 안전교육 및 회의 결과 보고

우리사업소 시행하는 「2023년 목동배수지 외 7개소 항청소 용역」 관련하여 하반기 배수지 항청소 시행에 따른 안전교육 및 용역 수행 준비 회의를 실시하고 결과를 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명: 2023년 목동배수지 외 7개소 항청소 용역

○ 용역대상: *******************

************************

○ 용역기간: 2023. 3. 29.~2023. 12. 29.

○ 용역업체: **********

○ 용 역 비: *************

□ 회의개요

○ 회의일시: 2023. 4. 12.(수) 10:00~11:00

○ 회의장소: 강서수도사업소 4층 시설관리과

○ 참 석 자

- 사 업 소: 시설물·항청소 담당

- 감 리 사: 배수지 항청소 담당 건설사업관리기술자(급수·시설 각 1명)

- 용 역 사: 현장대리인 및 현장소장

○ 회의내용

- 용역시행 관련 안전교육 실시

- 「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」 및 본부지시 사항 교육

- 항청소 실시 전반에 대한 공정 회의 등

□ 회의결과

○ 안전교육 실시

- 밀폐공간(배수지 항) 작업에 따른 밀폐공간 작업허가서 승인·발급 철저

※ 작업 전 산소측정, 안전보건교육 실시 등 밀폐공간 작업 안전관리 매뉴얼에 따른 작업 철저

- 작업장 적정 조명기구, 질식사고 예방을 위한 환기설비 등 설치 및 점검 철저

- 누전차단기 적정 사용 및 전기기구, 전선 관리 등 전기 감전사고 예방 철저

- 안전관리인 배치(작업장 안전관리, 외부 연락체계 수행, 출입자 통제 등)

- 작업자 청소 시 40~50분 휴식시간 보장

- 작업 전 위험성평가(매뉴얼 별표8) 작성 및 10분 안전점검(TBM) 실시

- 응급처치 도구 및 안전 보호장구 준비 철저

- 작업장 정리정돈 등 위생관리 철저

○ 항청소 실시 관련

- 「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」에 따른 항청소 실시

- 상반기 세정제 청소 「정수지·배수지 세정제 사용지침」 준수 철저

- 상수도사업본부 지시사항 전파 시 준수 철저

- 청소 시 작업계획서, 작업일지, 감독확인서, 퇴수밸브 개·폐일지 등 작성 철저

- 청소 및 통수 시 녹물출수 등 민원발생 예방 철저

- 항청소 관련 담당자 연락체계 유지

************

**********

○ 상기 안전관리 및 청소 관련사항을 준수하여 하반기 배수지 청소 실시.  끝.