출 장 결 과 보 고 서(4/11~4/13)

주무관		주무관	기술진단과장		결재
안정혁		한원일	04/14
			박태원
협 조

	명에 의하여 2023. 4. 11.~ 2023.4.13 기간동안 기술진단(전기계측제어분야)과 관련 영등포정수센터,풍납취수장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023 . 4 . 13 .
보 고 자 : 공업직7급 성명 : 안정혁

보 고 내 용
일 시	2023. 4. 11. ~ 2023. 4. 13.
건 명	출 장 결 과 보 고 서(4/11~4/13)
내용	1. 전력수급 적정성 및 안정성 검토 ㅇ 영등포 정수센터 - 전기실 이격거리 조사 - 수전방식 적정성 검토, 수전설비 이중화 현황확인 - 수배전반 보호설비(활선표시장치, 음성경보장치, CT개방방지장치) 확인 - 수배전반 자동소화장치 확인 ㅇ 특이사항 ********************************* ***************************** ************************************************* 2. 적외선 열화상 진단 ㅇ 풍납취수장 - 활선상태 전기설비 열화상 진단******************************* 3. 보고서 작성 및 출장 자료 정리 ㅇ 전력수급 적정성 및 안정성 검토 ㅇ 화상감시설비
비 고