아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	노 원 소 방 서
수신	예방과장
(경유)
제목	2023년도 자가주유취급소 정기점검 결과 알림

1. 관련근거

가. 위험물안전관리법 제18조「정기점검 및 정기검사」제1항

나. 위험물안전관리법 시행규칙 제64조, 제66조~제68조~ 제「정기점검의 횟수」

다. 위험물안전관리에 관한 세부기준(소방청 고시) 별지 제16호 서식

자 가 주 유 취 급 소
설치장소	품명 및 수량		허가번호	허가년월일	위험물안전관리자
노원소방서 (하계동)	휘발유	3,500ℓ × 1기	제31-0025-921224호	1992.12.24.	소방행정과 소방장 정한진
	경 유	10,000ℓ × 2기

2. 위험물안전관리법이 정하는 바에 따라 실시한 우리 서 자가주유취급소에 대한 2023년도 정기점검 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 자가주유취급소 현황

나. 점검일자 : 2023. 4. 13.(목)

다. 점 검 자 : 소방장 정한진(위험물안전관리자)

라. 점검결과 : 적합(붙임참조)

붙임  주유취급소 일반점검표 1부. 끝.

	소 방 행 정 과 장
반장	정한진		장비회계팀장	류인성		소방행정과장	전결 04/14
권철수
협조자
시행	소방행정과-3566	(	2023. 4. 14.	)	접수		(		)
우	02102	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 현장대응단 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6940	/전송	02-2187-8294	/	jeong8017@seoul.go.kr	/	대시민공개