위험물 저장소 소방검사서(스ㅇㅇ그ㅇㅇ호ㅇ별관)
문서번호	예방과-4092	결재	조사관	위험물안전팀장	예방과장
수 신	내부결재		이재형	김선옥	04/17
접수번호					강길구

* 검사내용

검사의 개요			검사의 구분	*************************
			검사 연월일시	2023년 4월 11일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명	연락처
				예방과			소방경	김선옥	6981-5491
				예방과			소방위	이재형
			검사 입회자	성명(관계)			********	생년월일	*********
제조소등	설치자		**************				안전관리자	*****************)
	설치장소		************					전 화	************
	제조소등의 구분		***		저장소 또는 취급소의 구분			*******
	설치허가연월일 및 허가번호		*************************************
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					******************
	저장․운반용기 적합여부					- 해당사항 없음
	저장 및 취급기준 적정 여부					- 저장 및 취급기준 적정하며 안전관리토록 지도함
	안전관리자 선임여부					- 안전관리자 선임되어 있으며 업무철저토록 지도함
	정기점검 실시여부(해당대상)					- 위험물안전관리법 개정사항 안내함.
	위험물 시설의 무단변경 여부					- 무단변경사항 없으며, 변경사유 발생 시 서대문 소방서 위험물담당자에게 문의토록 지도함
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 저장․운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 등의 신고기간 등				- 안전관리자 위험물관련 법령안내 및 저장소 관련 규정에 맞도록 안전관리 철저토록 지도함. - 관계자 등 수질오염사고 예방교육(사고사례 전파 등) 실시함. ※ 교육인원 2명
	기 타					- 안전교육 및 안전관리 철저토록 지도함
조치계획	******
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2023년 4월 11일 검사공무원 성 명 서대문 예방과 김 선 옥 서명(또는 인) 성 명 서대문 예방과 이 재 형 서명(또는 인)