		동부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	*********	민원접수번호	0932023020033
수용가명	***	신청일	2023.04.17.
주소	****************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	2007.12.27.	기물번호	22j01500602434
현장방문일	2023.04.17. 15:20	현장출동자	오선함
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	역지변 철거, 정상출수

끝.

주무관	오선함		현장민원팀장	代신현순		현장민원과장	04/17
윤완호
협조자
시행	현장민원과-5931	(	2023. 4. 17.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2454	/전송	02-3146-2679	/	osh1990@seoul.go.kr	/	부분공개(6)