아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강북아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	현장 안내교육 실시 보고(전기설비 유지보수공사)

1. 정수시설과-793(2023.03.21.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 공사 착공 전 현장 안내교육을 실시하고 그 결과를 보고 드립니다.

일 시	2023.04.17.(월) 09:30 ~ 10:00
장 소	강북아리수정수센터 관리본관 1층
교 관	공업6 손영일
교육대상	현장작업자 4명
교육내용	○ 먹는 물 생산 현장이므로 작업장 수질을 저해하는 요인이 있는 물품 반입을 금하며, 작업장은 항상 깨끗하게 유지할것 ○ 공사현장은 작업 전․중․후 항상 깨끗하게 관리하고 모든 기자재 등에 대한 정리보관에 철저를 기할 것 ○ 흡연은 관리본관 앞 흡연장 이용, 작업장에서 흡연 금지 ○ 작업 시 산업안전보건법에 의한 안전 작업 방법 준수 ○ 작업 중 안전에 저해될 사항 발견 시 감독관에 즉시 보고할 것 ○ 작업자 음주측정 실시, 음주 시 당일 작업 제외 ○ 코로나19 관련 감염자 또는 의심자가 작업에 참여하지 않도록 사전에 제외하는 등 세심히 관리하여 주기 바람 ○ 대피방법 훈련 - 화재, 지진 등 비상상황 발생 시 대피훈련 실시 · 비상구: 고도정수처리시설 양쪽 끝 · 소화기: 고도정수처리시설 출입구 앞 ○ 위생시설 안내 - 화장실: 고도정수처리시설 본관 1층, 아리수동 1층, 2층 - 샤워실: 관리본관 지하 1층, 2층, 송수펌프동 - 흡연실: 관리본관 앞 정자 ○ 안전보건 정보 제공 - 센터 밀폐공간 현황, 관련 장비 - 센터 작업장에서 사용 중인 물질안전보건자료(MSDS) ○ 전기작업시 유의사항 - 전기 활선작업은 원칙적으로 금한다. 단, 필요시 승인 후 시행 - 전기작업 안전관리 철저(누전차단기 사용, 절연 장비 사용 등) - 전기실 출입시, 작업과 관련없는 차단기, 스위치 무단 조작 금지 및 배전반 문 개방 금지 ○ 폭염시 유의사항 - 식염수, 시원한 물, 그늘 등 폭염관련 물품 준비 - 근로자의 열사병 등 증상을 수시로 체크 - 휴식시간은 장시간보다는 짧게 자주 가질 것 (40~50분 일하고 10분 이상 휴식 유지) - 기온이 높은 시간대를 피해 탄력적으로 실시
교육사진
	현장 교육 사진

가. 사 업 명: 2023년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간: 2023. 04. 17. ~ 2024. 03. 31.

다. 교육내용

붙임: 1. 안전서약서 1부.

2. 보안서약서 1부.

3. 밀폐공간 프로그램 1부.

4. 물질안전보건자료(MSDS) 1부.  끝.

주무관	손영일		정수시설과장	04/18
최병희
협조자	주무관	엄주원
시행	정수시설과-1154	(	2023. 4. 18.	)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5822	/전송	02-3146-5807	/	zerone@seoul.go.kr	/	부분공개(3)