아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(04.17)

2023년 4월 17일(월요일)					탐 지 인 원
탐지구역			서초01-29 외 2개 소블록		주무관		******************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
서초01-29	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 바우뫼로179 일대 (양재동 20-33번지)		음청식 탐사 및 육안탐사 결과 150mm 관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩					'23년 상수도관로 누수탐지 추진계획
서초01-24	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 강남대로8길 46 일대 (양재동 340-2번지)		80mm, 100mm 관로 다점식 탐사 및 육안탐사 결과 누수 이상없음
청담01-12	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		강남구 강남대로124길 32 일대 (논현동 160번지)		80mm 관로 탐지기 시행 및 주변 관로 탐사 결과 누수 이상없음
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		서초01-09		강남구 남부순환로370길 15 일대 (도곡동 414번지)		2		-	-
*** ***		서초01-29		서초구 바우뫼로179 일대 (양재동 20-33번지)		1		1	2

붙임  1. 누수탐지 적출보고서_4.17 1부.  끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	04/18
박종일
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-6149	(	2023. 4. 18.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)