문서번호	행정지원과-7063
결재일자	2023. 4. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	북부수도사업소장
김재훈	박은화	이재남	04/18
			권태규

시스템 냉난방기(EHP) 세척 계획

2023. 4. 18.(화)

북부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

시스템 냉난방기(EHP) 세척 계획

우리 사업소 직원의 질병 예방 및 쾌적한 근무환경 조성을 위해 청사 내 시스템 냉난방기를 세척하고자 함.

□ 추진개요

ㅇ 내방고객 및 직원에게 청결한 근무환경 제공

ㅇ 냉난방기 세척으로 오염물질 제거 및 에너지 소모량 절감

□ 현    황

ㅇ 시스템 냉난방기(EHP) 설치일 : 2017. 05. 25.

ㅇ 최근 세척일 : 2022. 04. 17. ~ 04.19.

ㅇ 수량 : 90대(실내기 : 72대, 실외기: 18대)

본관 사무실	별관 중앙제어실	본관 구내식당

※ 상세 현황 : "청사 내 실내기 및 실외기 현황(붙임1)" 참조

□ 냉난방기 세척 계획

ㅇ 기    간 : 2023.05.12.(금) ~ 05.14.(일)

ㅇ 대    상 : 청사 본관 및 별관 총 90대

ㅇ 방    법 : 분해 → 세척 → 조립 → 시운전 순

ㅇ 세척업체 : *********

ㅇ 소요예산 : **************************

□ 세부계획

ㅇ 청사 시스템 냉난방기 세척용역 시행

- 건    명 : 청사 시스템 냉난방기 세척용역

- 소요예산 : **************************

- 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호 나목 (추정가격 2천만원 이하)

제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 나목

추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비(99202)

□ 기대효과

ㅇ 냉난방기 청소 및 항균처리에 따른 쾌적한 근무환경 조성

ㅇ 실내기 내부 먼지, 녹 발생 제거 등을 통한 실내 공기질 향상

ㅇ 필터의 오염물질 제거를 통한 냉난방 효율 향상 및 질병 예방

붙임  1. 청사 내 실내기 및 실외기 현황 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.  끝.