		강동수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과 보고 및 앵글밸브 교체 요청

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	030094441	민원접수번호	1012023015635
수용가명	***	신청일	2023.04.17.
주소	서울특별시 송파구 중대로9길 42-27 (가락동) (05712 송파구 가락동 84-4)
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	25mm
최초개전일	1988.08.01.	기물번호	*********16
현장방문일	2023.04.17. 18:30	현장출동자	최병원
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	2kg/cm² /
처리결과	옥내 누수 발생으로 복구 공사를 진행하려했으나 밸브고장으로 잠가지지 않았으며, 정상근무외 시간에 발생한 긴급한 사항으로 옥외누수팀이 출동하여 긴급하게 교체를 진행함.

끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	김병국		급수운영팀장	송종학		급수운영과장	04/18
이규희
협조자	주무관	박기련
시행	급수운영과-6401	(	2023. 4. 18.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)