문서번호	시설과-2430
결재일자	2023. 4. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	서부공원여가센터소장
김형수	이용한	박흥기	04/18
			이용남
협 조
	공원운영과장		강종희
	공원여가과장		강현주
	환경녹지과장		강병기
	여의도공원관리사무소장		허생범
	문화비축기지관리사무소장		김호석

2023년 풍수해 대비 공원 안전대책 추진계획

2023. 4.

서부공원여가센터

[시 설 과]

2023년 풍수해 대비 공원 안전대책 추진계획

2023년 여름철 호우와 태풍을 대비한 신속하고 체계적인 대응 체계 구축 및 안전사고 예방을 위해 풍수해 안전대책 추진계획을 수립하여 공원관리에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

❍ 운영기간: 2023. 5. 15. ～ 10. 15.

❍ 대상공원: 총 7개 공원

- 월드컵공원, 여의도공원, 선유도공원, 보라매공원, 문화비축기지, 서서울호수공원, 경의선숲길공원

❍ 중점추진사항

- 공원시설물 안전점검 및 정비

ㆍ 시설물 설치장소 연약지반 등 수해예방을 위한 사전 점검

ㆍ 공원 내 도로, 산책로 및 광장 등 침수예방을 위한 배수시설 사전 점검

ㆍ 사면 유실 예방을 위한 사면 내 배수시설 사전 점검

ㆍ 경사면, 공사장 안전관련 취약부분 점검 및 안전관리대책 수립

ㆍ 놀이시설의 기초부분 균열 및 파손 여부 확인

ㆍ 건축물 벽체 균열 및 누수 등으로 인한 붕괴 우려 여부 확인

- 공원내 수경시설 등 수질관리

ㆍ 공원내 분수, 계류 등 수경시설 수질관리

- 공원내 편익시설 관리 및 질서유지

ㆍ 각종 편익시설 순찰점검 및 수시정비 등으로 이용시민 불편 해소

ㆍ 불법․무질서 행위 계도 및 지속적인 단속

- 풍수해 대책반 운영

ㆍ 근무조 편성 : 3개반 51명

❍ 수방자재 보유현황

구 분	마대류 (매)	비닐 (㎡)	삽,곡갱이 (개)	양수기 (대)	비 고
수 량	200	150	20	3 (수중:2, 엔진:1)

Ⅱ		풍수해 대책반 운영

❍ 단계별 근무인원 및 근무시간

구분	관 심(평시) 주 의(보강)	주 의 (1단계)	경 계 (2단계)	심 각 (3단계)
판단 기준	<평시> □ 징후감시 필요 시 □ 예방활동 필요 시 - 30mm/일 미만 강우예보 <보강> □ 강우량 30mm/일 이상 예보 시 □ 호우·태풍 예비특보 시	□ 호우주의보 발령시 - 3시간 60㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 □ 한강대교 수위 4.5m 도달시 □ 태풍주의보 (순간풍속 20m/s 이상 등)	□ 호우경보 발령시 - 3시간 90㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 □ 홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m 예상시 □ 태풍경보 (순간풍속26m/s), (총 강우량 200㎜ 이상)	□ 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 □ 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 □ 이재민 다수 발생
근무 인원	□ 당직근무자	□ 당직근무자 + <필요시> 전직원 1/4 근무 (A,B,C,D조)	□ 당직근무자 + <필요시> 전직원 1/2 근무 (A,C조, B,D조) + <필요시>산하공원 1명	□ 당직근무자 + <필요시> 전직원 근무 (산하공원 포함)

※ 근무시간 : 비상발령시부터 다음날 09:00까지

❍ 근무내용

- 우기기간 강우예보시 단계별 상황유지

- 기상예보 및 예비특보시 판단기준에 따라 비상근무

- 피해발생지역 신속한 피해조사 및 응급복구 조치

ㆍ 공원, 등산로 등 시설 파손시 신속한 현장 응급복구

ㆍ 추후 항구복구를 위해 관련 내용 담당부서에 전파

❍ 근무조 편성 : 3개반 51명

구 분	A조 (13명)	B조 (13명)	C조 (13명)	D조 (12명)
조책임자	***	***	***	***
행정반	***	***	***	***
	***	***	***	***
	***	***	***	***
	***	***	***	***
지원반	***	***	***	***
	***	***	***	***
	***	***	***	***
	***	***	***	***
	***	***	***	***
순찰반	***	***	***	****
	***	***	***	***
	***	***	***	**
행정반 : 공원상황통제, 상황보고, 유관기관 연락, 공원안내방송 지원반 : 녹지, 기전, 토건시설에 대한 재해예방 및 복구지원 (기간제, 공무직, 민간업자 활용) 순찰반 : 공원내 사면 및 시설물 유실 여부, 수목전도 여부, 공원이용객 대피 유도 ※ 수방대책 발령은 사업소장 명에 따라 일자별 해당근무조(붙임5) 운영

- 상황실은 시설과(시설관리팀)에서 운영

- 긴급상황발생·3단계 근무조근무·전직원 근무시 본소 2층 회의실에서 상황실 운영

❍ 근무조 운영방법

- 공원관리업무에 지장이 없도록 수방근무조를 편성 운영

- 신속한 응급대처를 위하여 필요시 시설관리팀 공무직·기간제 근로자 비상근무

- 수방 근무시 초과근무시간 인정(최대 5시간/평일, 8시간/주말, 산하공원 동일)

- 수방 철야 근무 시 1일 휴무실시(산하공원 동일)

- 비상근무 급량비 지급(8,000원/식)

ㆍ 예산과목 : 서부공원여가센터 산하공원유지관리, 일반운영비, 사무관리비

❍ 피해복구를 위한 대책

- 유관기관 협조체계 유지(붙임2)

- 피해발생 및 예상시 공무직 및 기간제 근로자 우선 활용하여 대응

- 위험시설물 정비는 타사업에 우선하여 조치

※ 필요할 경우 연간단가 업체 및 민간 장비 임대 활용 신속 초기대응

- 응급복구 후 항구복구 계획 수립 및 시행

- 근무자는 피해상황 발생시 피해발생 보고(붙임3)

Ⅲ		행정사항

❍ 풍수해 대비 공원별 안전대책 수립 및 공원시설물 점검

- 공원별 비상근무조 시설과로 제출(붙임6) : 2023. 4. 28.(금)까지

- 공원별 시설물 점검 및 정비결과 시설과로 제출(붙임1,2) : 2023. 6. 9.(금)까지

붙임  1. 풍수해 대비 공원시설물 안전관리 점검표 1부.

2. 풍수해 대비 공원시설물 점검 및 정비 결과(서식) 1부.

3. 유관기관 비상연락망 1부.

4. 피해상황 보고(서식) 1부.

5. 일자별 근무조 1부.

6. 소공원 수방대책 근무조 편성(서식) 1부.  끝.