문서번호	현장민원과-5778
결재일자	2023. 4. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원팀장	현장민원과장
김주호		최상희	04/18
			권오정
협 조

유원목동아파트 공용배관 공사비 지원에

따른 설계내역서 검토 보고

2023. 04. 18.

강서수도사업소

(현장민원과)

유원목동아파트 공용급수관 설계내역서 검토

유원목동아파트 노후 공용배관 공사비 지원에 따른 설계내역서가 아파트로 부터 제출되어 설계내역서를 검토한 결과를 보고함.

□ 지원대상

ㅇ 대   상 : 유원목동아파트

ㅇ 주   소 : 양천구 신목로77 (신정동 87-39)

ㅇ 지원세대수 : 156세대

□ 관련규정

ㅇ "주택 내 녹에 취약한 급수관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리치침"

제2장 공사비 지원업무 시행절차에 따라 150세대 이상 아파트

공용급수관 지원시 설계서 검토 시행

ㅇ "주택 내 녹에 취약한 급수관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리치침"

제2장 3조 다항에 따라 수돗물 이송에 꼭 필요하지 않은 설비는

공사비 지원 대상에서 제외

□ 검토결과

ㅇ 설계금액 635,800 천원

- 급수공사 364,100천원, 급탕공사 271,700천원

ㅇ 검토결과 제외대상

- 소방공사 분야 제외(7,880천원)

- 기타공사 제외 (42,392천원)

· 석면검사, 기계실 바닥 라이닝 공사, 점검구 신설, 층간슬라브

구멍뚫기 및 되메우기, 폐기물 처리비 등

- 급탕 판형열교환기 (3,600천원)

ㅇ 검토 결과 공사비 내역서 상 제외 대상 감액

- 공사비 감액 금액 : 74,800천원 제외 (제경비 포함)

□ 처리의견

ㅇ 공사비 합계 635,800천원 에서 74,800천원을 제외한 금액을        기준으로 지원금액 검토 시행

ㅇ 공사비 지원 결정 : 표준 지원공사비와 공사금액의 80%를 비교

적은 금액으로 지원

- 표준공사비 : 세대당 600천원 × 156세대 =  93,600천원

- 공사금액의 80% : 507,128천원 × 80%  = 405,702천원

- 비교 금액 중 적은 금액인 93,600천원을 지원

□ 향후 추진계획

ㅇ 설계내역서 검토 결과 아파트에 통보

ㅇ 향후 입찰 및 제출서식 등 진행 절차 안내

ㅇ 검토 사항 및 지원 적정성을 사업소 내부심의위원회를 개최하여

지원금액 결정

붙임 1. 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리치침

2. 급수 및 급탕 설계도서 1부.    끝