아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	건축물 소유(관리)자 귀하
(경유)
제목	2023년도 상반기 소형저수조 청소 시행안내

1. 우리 시 상수도 행정에 협조하여 주심에 감사드리며 무궁한 발전을 기원  합니다.

2. 귀하께서 소유(관리)하고 있는 건축물은「수도법」제33조(위생상의 조치), 「서울특별시 수도 조례」제40조의3에 의거 2023년 소형저수조 청소 대상임을 아래와 같이 안내하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 소형저수조 청소개요

○ 시 행 자: 건축주(또는 관리자), 동(주민)대표 등

○ 청소시기: 1회 이상 / 6개월 (연 2회 이상)【권고 4월 ~ 5월, 9월 ~ 10월 이전】

○ 제출내용: 청소결과 보고서 (서울시 저수조시스템)

○ 제출기한: 2023년 6월 30일 이전

○ 결과제출
- 서울시 저수조 관리시스템(http://arisu.seoul.go.kr/wttnk/)에 건물등록 및 저수조관리

※ 저수조 청소결과 사업소 서면 제출 불가(2022년 ~)

※ 제출자료: 청소결과(사진 등)

○ 저수조 청소 결과보고 변경 안내(서울시 저수조관리시스템 일원화)

구 분	당 초	변 경
결과 제출	등기, 팩스, 전자우편	서울시 저수조 관리시스템
보고서 관리	서류 제출 및 보관	전산관리

○ 서울시 저수조 시스템 미등록 건축물: 양식(붙임2) 작성 후 사업소 제출 후 등록 처리

- e-mail 제출[담당 강인원 주무관 dorothy12@seoul.go.kr, ☏02)3146-2793]

□ 소형저수조 청소제외: 직결급수(저수조 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물)

※ 제외방법: 직결급수 신청 및 지역 담당자 점검 후 제외 가능(☏ 02-3146-2793)

□ 저수조 점검관련 안내

○ 「수도법」제33조 제4항에 따라 저수조 등 급수설비 위생상태 점검을 위한 우리 사업소(동부수도사업소) 직원 방문 시 적극 협조 요청드리며, 사전    안내문을 발송하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 소형저수조 위생관리 안내문 1부.
2. 저수조 시스템 등록신청서(미등록건축물) 1부.
3. 저수조 청소 관련 규정 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	강인원		시설운영팀장	김대용		시설관리과장	04/19
이태형
협조자	주무관	남상훈
시행	시설관리과-9232	(	2023. 4. 19.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 3층 시설관리과 (행당동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2793	/전송	02-3146-2839	/	dorothy12@seoul.go.kr	/	부분공개(6)