문서번호	시설운영과-3878
결재일자	2023. 4. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장
김은내		04/19
		이승동
협조

2023년 상반기 저수조(물탱크) 청소계획

2023. 4.

서 울 식 물 원

(시설운영과)

2023년 상반기 저수조(물탱크) 청소계획

서울식물원 수도시설의 위생적인 관리를 위하여 저수조(물탱크) 청소를 실시하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□『수도법 제33조, 동법 시행규칙 제22조의3』

□ 시설운영과-802호『2023년 식물문화센터 기계설비 유지관리 계획』

Ⅱ		개 요

□ 청소 일자 : 2023. 4. 24.(월)

□ 대     상 : 식물문화센터 저수조 2개소

ㅇ 급수조 : 280톤(년 2회), 관수조 : 60톤(년 1회)

ㅇ 급수조 먹는물 수질검사(년 1회)

□ 청소 내용

ㅇ 급수조, 관수조 내부 청소

□ 소요 예산 : *********************

Ⅲ		세부 추진계획

□ 저수조(물탱크) 현황

구 분	용 량(톤)	사 용 처	재 질
급수조	280	음수, 세면대	FRP
관수조	60	전시온실 관수	콘크리트조

□  청소 내용

ㅇ 저수조의 침전물, 물 때, 수질오염 유발물질 제거

ㅇ 구조물 균열, 내면 변질 등 저수조 내부상태 점검

□  청소 실시 후 위생상태 점검

□  먹는물 수질검사 의뢰

□  밀폐공간 안전보건 작업 허가서 발급 후 청소

Ⅳ		소요 예산

□  지급 예산 : *********************

ㅇ 예산과목

- 서울식물원 기획운영과, 식물종 다양성 보전을 위한 세계적수준의 식물원운영, 식물원운영관리 및 이용활성화, 식물원 시설 유지관리 및 정비, 일반운영비, 공공운영비

Ⅴ		기대 효과

□ 수도시설의 위생적 관리로 깨끗한 수돗물의 안정적 공급.  끝.