옥내탱크저장소 출입·검사서(신OOO영업소)

예방과-4038	위험물안전조사관	위험물안전팀장	예방과장	결재
	이지형	허영규	04/19
			정숙경

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2021. 7. 13.>
옥내탱크저장소 출입·검사서
검사의 개요	검사연월일시	2023년 4월 19일 10시
검사공무원	소속	계 급	성 명
예방과	소방위	*****
검사참관자	성명(관계)	***	생년월일	.
제조소등	설치자	********	안전관리자	***	제조소등 구분	옥내탱크저장소
설치장소	****************	완공검사합격확인증 번호	*****************
검사내용 및 검사결과	검사내용	검사결과	불량내용
위험물시설기준 적합여부	■양호 □불량
위험물 시설의 무허가 변경 여부	■양호 □불량
안전관리자(대리자) 선임여부 및 근무실태	■양호 □불량
설치자 확인(지위승계 위반 여부)	■양호 □불량
표지 및 게시판 기재사항 적정여부	□양호 ■불량	위험물표지판 기재사항 표시 불량
통기관 인화방지망 적정 설치 여부	■양호 □불량
소화난이도등급별 소화시설확보 등	■양호 □불량
교육 내용	위험물의 저장.취급기준 사고방생시 초동대처 요령 지위승계등의 신고기간 등	교육인원 1명
기 타	**************시설기준 준수 및 화재예방 철저 등 교육함
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2023년 4월 19일
검사공무원:	*****************
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]