문서번호	정수과-5339
결재일자	2023. 4. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
김종호	소병춘	04/19
		代강광영

염소 용기 반,출입 대장[23.03.23.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[23.04.18.(화)]

2023.  04. 18. (화)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		1080	538		5418		637	1염소실	1염소실
2		435	566		438		566	1염소실	1염소실
3		1088	536		473		700	1염소실	1염소실
4		664	563					1염소실
5
6
7
8
계		4병	2,203		3병		1,903
장소		1염소실			1염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	6,240kg			kg
	자체계근	6,250kg			1,940kg
주문수량		4,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		4,047kg			-
정산후 잔량		47kg			37kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************