문서번호	원수관리과-679
결재일자	2023. 4. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
천명덕		노지문	04/19
			윤준성
협 조

2023년 (상반기) 강북통합취수장

자체 소방훈련 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 4.

강북아리수정수센터

[원수관리과]

2023년(상반기) 강북통합취수장

자체 소방훈련 실시계획

2023년(상반기) 강북통합취수장 자체 소방훈련 및 이산화탄소 보관실 시설교육을 아래와 같이 실시하여 화재발생시 신속한 대응으로 생명과 재산 보호에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제 14조

제 14조(소방훈련과 교육) ⓵ 기관장은 해당 공공기관의 모든 인원에 대하여 연2회 이상 소방훈련과 교육을 실시하되, 그 중 1회 이상은 소방관서와 합동으로 소방훈련을 실시하여야 한다.(단서 생략)

⓶ 기관장은 제1항에 따라 소방훈련과 교육을 실시할 때에는 소화·화재통보·피난 등의 요령에 관한 사항을 포함하여 실시하여야 한다.

➂ 기관장은 제1항에 따라 실시한 소방훈련과 교육에 대한 기록을 2년간 보관하여야 한다.

ㅇ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조

제24조(공공기관의 소방안전관리) ① 국가, 지방자치단체, 국공립학교 등 대통령령으로 정하는 공공기관의 장은 소관 기관의 근무자 등의 생명ㆍ신체와 건축물ㆍ인공구조물 및 물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여 화재 예방, 자위소방대의 조직 및 편성, 소방시설의 자체점검과 소방훈련 등의 소방안전관리를 하여야 한다

ㅇ 이산화탄소를 사용하는 소화설비 및 소화용기에 대한 조치

제628조의 2 ① 방호구역 등에 출입하는 근로자를 대상으로 이산화탄소의 위험성, 소화설비의 작동시 확인방법, 대피방법, 대피로 등을 주지시키기 위해 반기 1회 이상 교육을 실시할 것

ㅇ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제53조 제2항 제9호

- 소방훈련 및 교육 미실시 : 200만 원 이하의 과태료

□ 훈련방향

ㅇ 전 직원이 참여하는 소방훈련 실시

- 통합취수장에 근무하는 원수관리과 직원 모두가 참여하는 훈련을

실시하여 누구든지 화재 현장을 먼저 발견하는 자가 신속하게

조치하여 조기에 진압토록 함으로서 생명과 재산을 보호

ㅇ 화재전파, 소화, 소방서 신고방법, 이산화탄소 시설물 사용 훈련

- 화재발생 신속전파 및 인명 피난요령 반복 교육

- 소화기, 소화전 및 이산화탄소를 이용한 소화 방법 숙지

- 소방서 및 유관기관 신고방법

- 중요자산 소개 등 재산피해 최소화 방법

□ 훈련계획

ㅇ 일 시 : `23.05.11.(목)

- 이론교육 10:00 ~ 11:00, 소방훈련 13:00 ~ 14:00

ㅇ 장 소 : 강북통합취수장

ㅇ 교 관 : 원수관리과장(소방안전관리자)

ㅇ 대 상 : 강북통합취수장 당일 근무자 전원

- 전일 야간근무자 및 당일 야간 근무자 포함

ㅇ 교육훈련 내용 : 이론교육 후 소방훈련 실시

※ 이론교육

- 통합취수장에 설치되어 있는 소방대상물 및 소방시설 파악

- CO₂소화설비 설치현황, 작동원리, CO₂소화설비 작동 시 행동요령

- 통합취수장 자위소방대 조직 및 개인별 임무 숙지

- 소방법규 및 취수장 소방계획 설명

- 소화기, 소화전 작동요령 등

※ 소방훈련

- 화재발견, 상황전파, 인명대피, 환자구호

- 소방서 및 유관기관 신고

- 화재진압(소화기 사용방법, 소화전 취급요령)

□ 훈련결과 조치사항

ㅇ 훈련결과 잘된 점 및 미진한 사항 도출

ㅇ 미흡한 사항에 대해 보환, 차기 훈련 시 반영. 끝.