아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	유원목동아파트 입주자대표회의 회장 귀하
(경유)
제목	유원 목동아파트 공용배관 설계서 검토 결과 및 공사비 지원 신청 안내

1. 귀 아파트의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 유원목동아파트에서 제출한 공용배관 설계서 검토 결과 및 지원예정 진행 절차를 아래와     같이 안내하오니 관련 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 설계서 검토 결과

○ 공사비 지원 업무 처리 지침에 따라 설계내역서 중 수돗물 이송에 꼭 필요하지 않은        설비는 공사비 지원 대상에서 제외 (서울시 지침)

- 제외 대상 (금액 ******** - 제경비 포함)

• 소방공사 *********, 기타공사**********, 급탕 판형열교환기*********

- 설계금액 *********을 *********으로 변경하여 지원금액 산정

○ 공사비 지원 예정금액 **********

- 지원금액 산출내역

• 표준공사비 : ***********************************

• 공사금액의 80% : ***************************

• 비교 금액 중 적은 금액인 ******** 지원 예정

※ 지원금액은 최종 준공시 확인 하여 지원

○ 공사 착공전 제출서류

- 자치구에 설계 자문요청 한 결과

- 감리업체 계약 서류(기계설비분야 중급이상 감리자)

- 옥내급수관 공사비 지원신청서, 지원승인 조건이행 준수서약서, 공용배관 공사

청렴계약 이행서약서

※ 붙임 노후 공용배관 교체공사비 지원 승인조건,  아파트 공용급수관 공사 흐름도

및 공사비 지원 준수사항(서울시 지침)을 반드시 숙지 하시고 공사 시행

붙임   1. 옥내급수관 공사비 지원신청서,  지원승인 조건이행 준수서약서, 공용배관 공사

청렴계약 이행서약서 1부.

2. 노후 공용배관 지원 승인조건, 아파트 공사 흐름도, 공사비 지원 준수사항 1부.

끝.

	강서수도사업소장
주무관	김주호		현장민원팀장	최상희		현장민원과장	04/19
권오정
협조자
시행	현장민원과-5834	(	2023. 4. 19.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소 현장민원과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2521	/전송	02-3146-2509	/	9304happy@seoul.go.kr	/	부분공개(6)