“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	구의아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	[훈련용] 정수제어시스템 사이버 침해사고(악성코드 감염) 알림

금일 중앙제어실 정수운영PC 악성코드 감염으로 아래와 같이 통보하오니 정수공정 현장확인 등 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

- 아       래 -

가. 사고일시 : 2023. 4. 19.(09:00)

나. 피해사항 : 정수제어운영PC 2대(OS#1, OS#2)

다. 사고내용 : 제어프로그램(HMI) 조작불능 및 데이터, 프로그램 암호화 설정됨

라. 조치사항

- 감염 PC 네트워크 분리(격리) 조치

- 예비 운영PC 가동

붙  임 : [훈련용] 사고신고서 1부.  끝.

	정 수 시 설 과 장
수신자	행정관리과장, 정수과장
주무관	박병석		정수시설과장	04/19
여인웅
협조자	주무관	노성제
시행	정수시설과-1298	(	2023. 4. 19.	)	접수		(		)
우	54981	서울특별시 광진구 광나루로 571, 구의아리수정수센터 (구의동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5481	/전송	02-3146-5409	/	acesugi@seoul.go.kr	/	부분공개(5)