아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장 (누수대응과장)
(경유)
제목	2023년 2월('23년 4월납기) 유수율 및 조정량 분석자료 제출

우리사업소 '23년 2월 유수율 및 조정량 증감분석 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 유수율 현황

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2023.2	26,226	24,598	93.79	-
	2022.2	25,613	24,811	96.87
	증·감	증613	감213	감3.08p
당월	2023.2	12,274	12,081	98.43	‘23.4 납기
	2022.2	11,978	12,182	101.70
	증·감	증296	감101	감3.27p

붙임  1. 2023년 2월(23년4납기)조정량 및 유수율 분석보고 1부.
2. 2023년 2월 중블록 유수율현황 (0415) 1부.
3. 사용량증감분석(남부 23년04납기) 1부.  끝.

	남부수도사업소장
요금관리1팀장	이광주		요금과장	04/20
조기동
협조자
시행	요금과-9836	(	2023. 4. 20.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4488	/전송	02-3146-4539	/	podonge21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)