아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	성북구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도관 이설 협조 요청 회신(장위-4 소구역 하수관로 정비사업)

1. 치수과-6175(2023.4.18.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행중인 "장위-4 소구역 하수관로 정비사업"중 저촉 상수도관 이설 협조 요청에 대해 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 이설구간 내 상수도 시설물 이설은 상수도관 이설 승인조건을 준수하여 공사 시행

나. 이설공사 전 설계도면이 포함된 착공계를 우리 사업소로 제출하여 승인을 얻은 후 공사 시행하여야 합니다.

나. 상·하수도 전문 감리 선정하여 현장 입회하에 공사시행

다. 상수도 자재는 내식성 자재로 KS, KC인증을 모두 받은 제품을 사용하여야 하며, 사전 승인을 얻은 후 사용하여야 합니다.

라. 원인자부담금(퇴수/세척비 등)은 붙임과 같이 통지하오니 기한 내 납부하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 원인자부담금 고지서 1부.

2. 이설승인조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김윤빈		시설관리팀장	유세종		시설관리과장	04/20
代유세종
협조자
시행	시설관리과-9512	(	2023. 4. 20.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2209	/전송	02-3146-2239	/	dbsqls98@seoul.go.kr	/	부분공개(5)