조례위반조사 결과 보고서

주무관		요금관리1팀장	요금과장		결재
김영원		代이재욱	04/20
			서미희
협 조

명에 의하여 관내 현장에 출장하여 조례위반사항 등을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2023. 4. 20.(목)

보고자 : 7급 김영원

보       고       내       용

건  명

조례위반조사 결과보고서

내용

◎ 조사경위

**********************************************

◎ 수전현황

소재지	수용가	고객번호	업종	구경	기물번호	위반사항	전화번호
*********************	********	*********	**	****	***********	*******	*************

◎ 현장조사 내용

- 옥내 배관 수리 중 계량기를 무단 철거 및 망실하였음.

- 무단 급수 및 기타 위반 사항은 발견치 못함.

◎ 조사자 의견

- 수도조례시행규칙 제61조에 따라 과태료처분을 사전통지하고, 동 조례 제44조 1항 및 제42조 제1항에 의거 과태료를 부과하고자 함.

- 사용자의 급수의사에 따라 수도계량기 대금 부과 후 재설치를 의뢰하고자 함.

붙임  사실확인서 1부.  끝.

비  고

현장확인자 : 요금과 김영원