문서번호	운영과-3342
결재일자	2023. 4. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		04/20
		오근
협 조
	주무관		김영현

도시가스 사용시설 정기검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 4.

북서울미술관

(운영과)

도시가스 사용시설 정기검사 결과 보고

도시가스사업법에 따라 정기검사를 실시하고 아래와 같이 보고드림

□ 관련근거

○ 『도시가스사업법』제17조 및 같은법 시행규칙 제25조

- 년 1회 정기검사

□ 검사개요

○ 일    자 : 2023. 4. 7.(금)

○ 검사기관 : 한국가스안전공사 동부지사, 검사자 : 김균호

정압기실 검사	기계실 열원설비 검사

○ 검사위치 : 정압기실 및 열원설비 4대(보일러 2대, 냉온수기 2대)

○ 검사내용 : 가스배관 연결부위, 배관전위 측정 등 누설점검

○ 검사결과 : 적합

○ 현장사진

붙임  정기검사 증명서 1부.  끝.