문서번호	정수과-2935
결재일자	2023. 4. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		04/20
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(04/19)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(04/19)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						17,437
04.01		0	0	426		0	0	290	290	17,147
04.02		0	0	426		0	0	296	296	16,851
04.03		0	0	426		0	0	302	302	16,549
04.04		0	0	426		0	0	300	300	16,249
04.05		0	0	426		0	0	302	302	15,947
04.06		0	0	426		0	0	340	340	15,607
04.07		0	0	426		0	0	402	402	15,205
04.08		0	0	426		0	0	394	394	14,811
04.09		0	0	426		0	0	385	385	14,426
04.10		0	0	426		0	0	408	408	14,018
04.11		0	0	426		0	0	466	466	13,552
04.12		0	0	426		0	0	431	431	13,121
04.13		0	0	426		0	0	444	444	12,677
04.14		0	0	426		0	0	457	457	12,220
04.15		0	0	426		0	0	437	437	11,783
04.16		0	0	426		0	0	409	409	11,374
04.17		0	0	426		0	0	459	459	10,915
04.18		0	0	426		0	0	462	462	10,453
04.19		0	0	426	5,400	0	0	438	438	15,415
04.20			0	426					0	15,415
04.21			0	426					0	15,415
04.22			0	426					0	15,415
04.23			0	426					0	15,415
04.24			0	426					0	15,415
04.25			0	426					0	15,415
04.26			0	426					0	15,415
04.27			0	426					0	15,415
04.28			0	426					0	15,415
04.29			0	426					0	15,415
04.30			0	426					0	15,415
			0	426					0	15,415
합계	0	0	0		5,400	0	0	7,422	7,422

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					41,219			40,224
04.01		0	1,188	1,188	40,031		2,982	37,242
04.02		0	1,369	1,369	38,662		3,063	34,179
04.03		0	1,538	1,538	37,124		3,172	31,007
04.04		0	1,584	1,584	35,540		2,981	28,026
04.05		0	634	634	34,906		3,134	24,892
04.06		0	0	0	34,906	18,050	3,129	39,813
04.07		0	0	0	34,906		3,054	36,759
04.08		0	311	311	34,595		3,114	33,645
04.09		0	502	502	34,093		2,980	30,665
04.10		0	440	440	33,653		3,078	27,587
04.11		0	223	223	33,430		3,071	24,516
04.12		0	0	0	33,430		3,042	21,474
04.13		0	0	0	33,430	18,320	3,132	36,662
04.14		0	190	190	33,240		3,276	33,386
04.15		0	638	638	32,602		3,138	30,248
04.16		0	77	77	32,525		2,896	27,352
04.17		0	382	382	32,143		3,116	24,236
04.18		0	720	720	31,423		3,060	21,176
04.19		0	1,051	1,051	30,372		3,195	17,981
04.20				0	30,372			17,981
04.21				0	30,372			17,981
04.22				0	30,372			17,981
04.23				0	30,372			17,981
04.24				0	30,372			17,981
04.25				0	30,372			17,981
04.26				0	30,372			17,981
04.27				0	30,372			17,981
04.28				0	30,372			17,981
04.29				0	30,372			17,981
04.30				0	30,372			17,981
				0	30,372			17,981
합계	0	0	10,847	10,847		36,370	58,613