문서번호	운영과-4631
결재일자	2023. 4. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
조용철		최영효	04/20
			윤창진
협조

제1 처리장 섬유디스크필터 세척 용역 계획

2023. 4.

중랑물재생센터

( 운 영 과 )

섬유디스크필터 세척 용역 계획 보고

#1처리장 섬유디스크필터 및 섬유여과포가 응집 약품과 유입수 이물질 등으로 오염되어 안정적 수처리를 위해 세척하고자 함.

□ 추진 배경

ㅇ 유지관리 지침서 섬유여재 세척 기준

	<유지관리지침서 부분발췌>
16.4.3 섬유여재의 관리 (2) 섬유여재의 세척주기는 각 현장별 유입부하 및 물성에 따라 상이하나 통상적으로 정상적인 유입부하(약 SS 10ppm 이하)에서 1~2회/년 시행되어야 한다.

ㅇ 섬유디스크필터(수조 등) 및 여과포 세척 필요

- 섬유디스크필터 및 여과포가 유입수에 포함된 이물질(고형물, 무기질성분, 기름성분 등)로 오염

- 안정적인 수처리를 위해 현장 상황과 유지관리지침서에 따라 연 2회 섬유디스크필터(수조 등) 및 여과포 세척 진행

□ 설비 현황

기기명	설치위치	대수	여과포 수	최근 세척 시기
섬유디스크필터	1처리장 총인처리시설	16	576장/대	*********

□ 추진 계획

ㅇ 사업개요

- 사 업 명 : 중랑물재생센터 1처리장 섬유디스크필터 세척 용역

- 사업규모 : 총 30대(상반기 14대, 하반기 16대, 여과포 17,280장)

- 사업내용 : 섬유디스크필터 조청소 및 여과포 세척

- 사업위치 : 제1 처리장 총인처리시설

- 사업기간 : 2023. 5. ~ 12.

- **** : *********************

- **** : ******************

- 참가자격 :

1) 「건설산업기본법」에 따라 상·하수도설비공사업(4996) 등록을 필한 업체

2)  주된 영업소가 서울, 경기에 소재한 업체

- 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리(사업), 민간위탁사업관리(사업), 1처리장   수처리 위탁관리, 민간이전, 민간위탁금(1처리장 수처리 위탁관리)

ㅇ 발주 전 사전검토

구분	대상	관련 근거
사전규격공개	○	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 1절 9
원가심사	×	계약심사 업무처리 규칙 추정가격 2억원 이하 용역
일상감사	×	일상감사 규정(대상업무 제4조 관련) 추정가격 10억원 미만 용역
특정기술선정심사위원회	x	특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례

ㅇ 향후 추진 일정

- 2023. 4.   : 사전규격공개 및 계약

- 2023. 12.  : 용역 완수

붙임  1. 견적서 2부.

2. 과업내용서 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 섬유여재 유지관리지침서 1부.  끝.