지침비정상 보고서

주무관		요금관리팀장	요금과장		결재
조윤형		하태룡	04/21
			남미라
협 조

	명에 의하여 **************** 사용량 과다 민원접수된 건에 대하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 4. 21.
보 고 자 : 행정7급 성명 : 조윤형

보       고       내       용

건    명

지침비정상 보고서(서초동 0000-O)

내용

1. 수전 현황

주 소	수용가명	고객번호	기물번호	업종	구경	계량기 교체
************ ****************	** ***	*********	***********	**	**	**********

2. 급수 현황

○ 계량기 현황 : 75mm 일반용 상수도 독립계량기 사용

○ 사용량 : 최근 2년간 한 납기의 사용량은 최소 54㎥, 최대 133㎥

3. 조사 내용

○ 2023년 4월납기 정기검침일인 3월 21일 지침 1,114 확인, 사용량 668㎥으로

조정됨.

○ 2023년 4월 12일, 4월 14일, 4월 17일, 4월 19일 4번의 관리검침 통해 지침확인

일 자	지 침	사 용 량	비고
2023.03.21.	1,114	668	지침비정상
2023.04.12.	1,127	13	계량기확인
2023.04.14.	1,128	1	계량기확인
2023.04.17.	1,129	1	계량기확인
2023.04.19.	1,131	2	계량기확인

4. 조사자 의견

○ 최근 2년간 한 납기의 사용량은 최소 54㎥, 최대 133㎥인 점,

○ 상주 인원이 줆에 따라 화장실, 샤워실 등의 사용인원 또한 줄어든 점,

○ 2023년 4월 12일, 4월 14일, 4월 17일, 4월 19일 4번의 관리검침 결과 2개월 환산 사용량이 34.5㎥으로 사용량 격증 이전시기의 사용량에 못미치는 점 등을 고려하면 지침비정상으로 판단됨

5. 추후 조치사항

○ 2023년 4월납기 검침값에서 34.5㎥으로 인정부과하고자 함.

○ 2주 이내로 폐전 예정인 수용가로 계량기교체는 아니하고자 함

비  고